## Sheet1
RATE ANALYSIS
Chilled water pipe Insulation
S. # | Description | Material Rate | Wastage 05% | Cons Glue / Tape 10% | Over Head profit 25% | Total Rate | Unit | Qty | Amount
Brand: XLPE Aerofoam
Aerofoam insulation on chilled water pipe.
i | 25mm dia | 4799.296 | 239.9648 | 479.9296 | 1379.7976 | 6898.988 | Rm | 5 | 34494.94 | 6200 | 1240 | 1463.2 | 4799.296
ii | 32mm dia | 6095.88 | 304.794 | 609.588 | 1752.5655 | 8762.8275 | Rm | 1 | 8762.8275 | 7875 | 1575 | 1858.5 | 6095.88
iii | 40mm dia | 6502.272 | 325.1136 | 650.2272 | 1869.4032 | 9347.016 | Rm | 1 | 9347.016 | 8400 | 1680 | 1982.4 | 6502.272
iv | 50mm dia | 6982.2016 | 349.1101 | 698.2202 | 2007.383 | 10036.9148 | Rm | 70 | 702584.036 | 9020 | 1804 | 2128.72 | 6982.2016
v | 60mm dia | 7818.208 | 390.9104 | 781.8208 | 2247.7348 | 11238.674 | Rm | 15 | 168580.11 | 10100 | 2020 | 2383.6 | 7818.208
| Total Amount Rs | [7 empty] | 923768.9295
S. # | Description | Material Rate | Wastage 05% | Cons Glue / Tape 10% | Over Head profit 25% | Total Rate | Unit | Qty | Amount
Brand: PU
Polyurethane insulation (PU) on chilled water pipe.
i | 25mm dia | 1836.8 | 91.84 | 183.68 | 528.08 | 2640.4 | Rm | 5 | 13202 | 560 | 1836.8 | 2167.424 | 7109.1507
ii | 32mm dia | 2000.8 | 100.04 | 200.08 | 575.23 | 2876.15 | Rm | 1 | 2876.15 | 610 | 2000.8 | 2360.944 | 7743.8963
iii | 40mm dia | 2181.2 | 109.06 | 218.12 | 627.095 | 3135.475 | Rm | 1 | 3135.475 | 665 | 2181.2 | 2573.816 | 8442.1165
iv | 50mm dia | 2263.2 | 113.16 | 226.32 | 650.67 | 3253.35 | Rm | 70 | 227734.5 | 690 | 2263.2 | 2670.576 | 8759.4893
v | 60mm dia | 2574.8 | 128.74 | 257.48 | 740.255 | 3701.275 | Rm | 15 | 55519.125 | 785 | 2574.8 | 3038.264 | 9965.5059
| Total Amount Rs | [7 empty] | 302467.25
Note: Suppliers' quotations attached.